{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表","2 E.1 分部分项工程量清单计价表","3 附录F 措施项目清单计价表","4 附录G 不可竞争项目清单与计价表","5 其他项目清单与计价汇总表","6 H.5 总承包服务费计价表","7 附录I 税金计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[2,1,2,3],[2,5,2,6],[3,1,3,3],[3,5,3,6],[4,1,4,3],[4,5,4,6],[5,1,5,3],[5,5,5,6],[6,1,6,3],[6,5,6,6],[7,1,7,3],[7,5,7,6],[8,1,8,3],[8,5,8,6],[9,1,9,3],[9,5,9,6],[10,1,10,3],[10,5,10,6],[11,1,11,3],[11,5,11,6],[12,1,12,3],[12,5,12,6],[13,1,13,3],[13,5,13,6],[14,1,14,3],[14,5,14,6],[15,1,15,3],[15,5,15,6],[16,1,16,3],[16,5,16,6],[17,1,17,3],[17,5,17,6],[18,1,18,3],[18,5,18,6],[19,1,19,3],[19,5,19,6],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[21,1,21,3],[21,5,21,6],[22,1,22,3],[22,5,22,6],[23,1,23,3],[23,5,23,6],[24,1,24,3],[24,5,24,6],[25,1,25,3],[25,5,25,6],[26,1,26,3],[26,5,26,6],[27,1,27,3],[27,5,27,6],[28,1,28,3],[28,5,28,6],[29,1,29,3],[29,5,29,6],[30,1,30,3],[30,5,30,6],[31,1,31,3],[31,5,31,6],[32,1,32,3],[32,5,32,6],[33,1,33,3],[33,5,33,6],[34,1,34,3],[34,5,34,6],[35,1,35,3],[35,5,35,6],[36,1,36,3],[36,5,36,6],[37,1,37,3],[37,5,37,6],[38,1,38,3],[38,5,38,6],[39,1,39,3],[39,5,39,6],[40,1,40,3],[40,5,40,6],[41,0,41,3],[41,5,41,6],[43,2,43,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["D.3 单位工程最高投标限价汇总表"]
["工程名称：贡街杆线迁移（安装）",null,null,"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","汇总内容",null,null,"金额(元)","其中：材料、设备暂估价（元）"]
["1","分部分项工程费",null,null,"120099.13",""]
["2","措施项目费",null,null,"727.36",""]
["2.1","  夜间施工增加费",null,null,"57.73",""]
["2.2","  二次搬运费",null,null,"115.45",""]
["2.3","  冬雨季施工增加费",null,null,"80.82",""]
["2.4","  已完工程及设备保护费",null,null,"34.64",""]
["2.5","  工程定位复测费",null,null,"69.27",""]
["2.6","  非夜间施工照明费",null,null,"69.27",""]
["2.7","  临时保护设施费",null,null,"11.55",""]
["2.8","  赶工措施费",null,null,"288.63",""]
["3","不可竞争费",null,null,"1662.53",""]
["3.1","  安全文明施工费",null,null,"1662.53",""]
["3.2","  工程排污费",null,null,"",""]
["4","其他项目",null,null,"",""]
["4.1","  暂列金额",null,null,"",""]
["4.2","  专业工程暂估价",null,null,"",""]
["4.3","  计日工",null,null,"",""]
["4.4","  总承包服务费",null,null,"",""]
["5","税金",null,null,"11024.01",""]
{"$rows_empty":19}
["工程造价=1+2+3+4+5",{"$nulls":3},"133513.03",""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"2 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":1,"n_rows":57,"n_cols":14,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[1,6,1,10],[1,11,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,13],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[4,10,4,11],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,6],[5,7,7,7],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[5,10,7,11],[5,12,7,12],[5,13,7,13],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,10,8,11],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,10,9,11],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,6],[10,7,12,7],[10,8,12,8],[10,9,12,9],[10,10,12,11],[10,12,12,12],[10,13,12,13],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,6],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[13,9,15,9],[13,10,15,11],[13,12,15,12],[13,13,15,13],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[16,10,16,11],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[17,10,17,11],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[18,10,18,11],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[19,10,19,11],[20,0,20,13],[21,3,21,13],[22,0,22,13],[23,0,23,5],[23,6,23,10],[23,11,23,13],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[24,2,26,3],[24,4,26,4],[24,5,26,6],[24,7,26,7],[24,8,24,13],[25,8,26,8],[25,9,26,9],[25,10,25,13],[26,10,26,11],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[27,2,29,3],[27,4,29,4],[27,5,29,6],[27,7,29,7],[27,8,29,8],[27,9,29,9],[27,10,29,11],[27,12,29,12],[27,13,29,13],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[30,7,31,7],[30,8,31,8],[30,9,31,9],[30,10,31,11],[30,12,31,12],[30,13,31,13],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[32,10,32,11],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[33,10,33,11],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[34,10,34,11],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[35,10,35,11],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[36,10,36,11],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[37,10,37,11],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[38,10,38,11],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[39,10,39,11],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[40,10,40,11],[41,2,41,3],[41,5,41,6],[41,10,41,11],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[42,10,42,11],[43,2,43,3],[43,5,43,6],[43,10,43,11],[44,2,44,3],[44,5,44,6],[44,10,44,11],[45,2,45,3],[45,5,45,6],[45,10,45,11],[46,2,46,3],[46,5,46,6],[46,10,46,11],[47,2,47,3],[47,5,47,6],[47,10,47,11],[48,2,48,3],[48,5,48,6],[48,10,48,11],[49,2,49,3],[49,5,49,6],[49,10,49,11],[50,2,50,3],[50,5,50,6],[50,10,50,11],[51,2,51,3],[51,5,51,6],[51,10,51,11],[52,2,52,3],[52,5,52,6],[52,10,52,11],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[53,10,53,11],[54,2,54,3],[54,5,54,6],[54,10,54,11],[55,0,55,13],[56,3,56,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：贡街杆线迁移（安装）",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第1页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["1","030404017014","配电箱",null,"1、名称：配电箱\n2、规格：详见图纸设计要求\n3、含箱体内所有电器元件\n4、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",null,"1.000","2275.46","2275.46","368.76",null,"145.43",""]
[]
[]
["2","030411001001","配管",null,"1、名称：电缆套管\n2、材质：PVC\n3、规格：DN160","m",null,"402.000","32.18","12936.36","2247.18",null,"",""]
["3","031001006001","塑料管",null,"1、介质：给水\n2、规格、压力等级：PPR-DN32\n3、连接形式：热熔","m",null,"300.000","20.79","6237.00","1185.00",null,"6.00",""]
["4","030408001001","电力电缆",null,"1、名称：电力电缆\n2、规格：WDZN-YJY22-4*150\n3、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设\n4、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"200.000","276.89","55378.00","1180.00",null,"204.00",""]
[]
[]
["5","030408006001","电力电缆头",null,"1、名称：电力电缆头\n2、规格：150mm2\n3、电压等级（kV)：1KV\n4、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",null,"3.000","235.05","705.15","213.36",null,"",""]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：贡街杆线迁移（安装）",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第2页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["6","030408006002","电力电缆头",null,"1、名称：电力电缆中间头\n2、规格：150mm2\n3、电压等级（kV)：1KV\n4、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",null,"1.000","368.88","368.88","123.20",null,"",""]
[]
[]
["7","040504001001","砌筑检查井",null,"1、电缆井1500\n2、垫层、基础材质及厚度：C15\n3、砌筑材料品种、规格、强度等级：红砖","座",null,"4.000","2905.71","11622.84","2482.20",null,"61.52",""]
[]
["8","010501006001","设备基础",null,null,"m3",null,"1.800","413.76","744.77","80.39",null,"48.29",""]
["9","010101003001","挖沟槽土方、回填",null,null,"m3",null,"500.000","8.07","4035.00","1965.00",null,"1235.00",""]
["10","WB010102004001","垃圾清理",null,null,"m3",null,"360.000","55.00","19800.00","",null,"",""]
["11","011705001001","大型机械设备进出场及安拆",null,null,"台次",null,"1.000","5995.67","5995.67","1680.00",null,"2975.02",""]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3 附录F 措施项目清单计价表","index":2,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录F 措施项目清单与计价表"]
["工程名称：贡街杆线迁移（安装）",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基础","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","JC-01",null,"夜间施工增加费",null,"11545.33","0.500",null,"57.73"]
["2","JC-02",null,"二次搬运费",null,"11545.33","1.000",null,"115.45"]
["3","JC-03",null,"冬雨季施工增加费",null,"11545.33","0.700",null,"80.82"]
["4","JC-04",null,"已完工程及设备保护费",null,"11545.33","0.300",null,"34.64"]
["5","JC-05",null,"工程定位复测费",null,"11545.33","0.600",null,"69.27"]
["6","JC-06",null,"非夜间施工照明费",null,"11545.33","0.600",null,"69.27"]
["7","JC-07",null,"临时保护设施费",null,"11545.33","0.100",null,"11.55"]
["8","JC-08",null,"赶工措施费",null,"11545.33","2.500",null,"288.63"]
{"$rows_empty":30}
["合   计",{"$nulls":7},"727.36"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"4 附录G 不可竞争项目清单与计价表","index":3,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录G 不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称：贡街杆线迁移（安装）",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基数","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","JF-01",null,"环境保护费",null,"11545.33","1.000",null,"115.45"]
["2","JF-02",null,"文明施工费",null,"11545.33","4.000",null,"461.81"]
["3","JF-03",null,"安全施工费",null,"11545.33","3.300",null,"381.00"]
["4","JF-04",null,"临时设施费",null,"11545.33","6.100",null,"704.27"]
["5","JF-05",null,"工程排污费",null,"0","",null,""]
{"$rows_empty":33}
["合   计",{"$nulls":7},"1662.53"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"5 其他项目清单与计价汇总表","index":4,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[4,1,4,3],[4,4,4,5],[5,1,5,3],[5,4,5,5],[6,1,6,3],[6,4,6,5],[7,1,7,3],[7,4,7,5],[8,1,8,3],[8,4,8,5],[9,1,9,3],[9,4,9,5],[10,1,10,3],[10,4,10,5],[11,1,11,3],[11,4,11,5],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,1,13,3],[13,4,13,5],[14,1,14,3],[14,4,14,5],[15,1,15,3],[15,4,15,5],[16,1,16,3],[16,4,16,5],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[18,1,18,3],[18,4,18,5],[19,1,19,3],[19,4,19,5],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[21,1,21,3],[21,4,21,5],[22,1,22,3],[22,4,22,5],[23,1,23,3],[23,4,23,5],[24,1,24,3],[24,4,24,5],[25,1,25,3],[25,4,25,5],[26,1,26,3],[26,4,26,5],[27,1,27,3],[27,4,27,5],[28,1,28,3],[28,4,28,5],[29,1,29,3],[29,4,29,5],[30,1,30,3],[30,4,30,5],[31,1,31,3],[31,4,31,5],[32,1,32,3],[32,4,32,5],[33,1,33,3],[33,4,33,5],[34,1,34,3],[34,4,34,5],[35,1,35,3],[35,4,35,5],[36,1,36,3],[36,4,36,5],[37,1,37,3],[37,4,37,5],[38,1,38,3],[38,4,38,5],[39,1,39,3],[39,4,39,5],[40,1,40,3],[40,4,40,5],[41,0,41,3],[41,4,41,5],[43,2,43,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["H.1 其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：贡街杆线迁移（安装）",null,null,"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,null,""]
["2","专业工程暂估价",null,null,""]
["3","计日工",null,null,""]
["4","总承包服务费",null,null,""]
{"$rows_empty":34}
["合  计",{"$nulls":3},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"6 H.5 总承包服务费计价表","index":5,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["H.5 总承包服务费计价表"]
["工程名称：贡街杆线迁移（安装）",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","工程名称",null,"项目价值(元)",null,"服务内容","费率(％)",null,"金额(元)"]
["1","发包人发包专业工程",null,"",null,null,"100.000",null,""]
["2","发包人供应材料",null,"",null,null,"100.000",null,""]
{"$rows_empty":36}
["合  计",{"$nulls":7},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"7 附录I 税金计价表","index":6,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[40,0,40,7],[42,2,42,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录I 税金计价表"]
["工程名称：贡街杆线迁移（安装）",{"$nulls":3},"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,"计算基础",null,"计算基数",null,"费率(％)","金额(元)"]
["1","增值税",null,"分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费",null,"122489.02",null,"9.000","11024.01"]
{"$rows_empty":36}
["合  计",{"$nulls":7},"11024.01"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]