合肥滨湖投资控股集团有限公司-货物类最低价

贡园、前进小区智慧社区项目

招标项目编号：2020BHZB031
招

标

文

件

招  标  人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

日      期：2020年6月18日
目  录
3

招标文件第一部分

3

第一章 投标邀请

4

第二章 投标人须知前附表

6

第三章 招标范围及要求

7

第四章 评标办法

10

第五章 开标与评标

12

第六章 定标与签订合同

13

第七章 合同文本及主要条款

18

第八章 投标文件格式

18

●方案设计

19

●技术标

20

一．投标函

21

二．投标授权书

22

三．投标人一般情况表

23

四．拟参加本工程主要设计人员履历表

24

五．近三年完成类似设计项目情况表

25

六.服务承诺函格式

26

七.资格证明文件

27

●商务标

28

一．开标一览表



第一章 招标公告
合肥滨湖投资控股集团有限公司拟对“贡园、前进小区智慧社区项目”（项目名称）项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、项目编号：2020BHZB031  
2、项目名称：贡园、前进小区智慧社区项目 

3、项目地点：包河区贡园小区与前进小区
4、招标人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

5、项目业主：合肥包河房地产开发有限责任公司

6、项目概况：贡园小区与前进小区为响应合肥市政府文件建设智慧社区增加主出入口人脸识别系统并通过运营商链路接入公安机关数据整合平台。 

7、项目概算：26万元
8、项目类别：货物类

9、标段划分：本项目共划分1个标段
二、投标人资格

1.投标人须同时满足以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； 

2.业绩：自2016年1月1日以来，至少具有1个视频监控项目（包括平安城市、天网工程、雪亮工程、社会治安监控、智能交通、智慧社区）业绩。

3.项目经理：具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格；
4.本项目不接受联合体投标；

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；
6) 投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

三、招标文件的获取及招标文件发售办法
1.获取时间： 2020年6月19日上午09:00至 2020年6月22日下午17:30
2.获取方式：

潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。

四、开标时间及地点

1.开标时间： 2020年6月23日10:00
2.开标地点：合肥市包河区徽州大道1388号滨湖集团办公楼9楼9001号
五、投标截止时间

 2020年6月23日10:00
六、联系方法

招标单位：合肥滨湖投资控股集团有限公司

地址：合肥市包河区徽州大道1388号

联系人：张志超 
电话：18269786424 
第二章 投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	合肥滨湖投资控股集团有限公司

	2
	项目业主
	合肥包河房地产开发有限责任公司

	3
	项目名称
	贡园、前进小区智慧社区项目

	4
	项目编号
	2020BHZB031

	5
	项目预算
	26万元

	6
	包别划分
	(不分包     □分为  包

	7
	项目性质
	货物类

	8
	招标形式
	公开招标

	9
	付款方式
	货到工地全部安装完毕，经发包人及监理单位验收合格后付至总货款的70%，竣工验收合格且承包人提交完整的竣工结算资料后付至总货款的85%,最终审核完成后付至最终审定价款的97%，余款3%作为质保金，待质量缺陷责任期（2年）满且承包人完全履行了保修义务质量回访合格后一次付清（无息）。
投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。

	10
	联合体投标
	□允许   (不允许

	11
	投标有效期
	开标后30天

	12
	供货及安装周期
	30日历天

	13
	投标保证金
	无。

	14
	答疑
	20 20年6月22日9：00至17：00，以书面形式递交至滨湖集团工程管理部。

	15
	勘察现场
	(自行勘察  □ 统一组织

	16
	标书份数及封装
	1、商务标文件：1份正本，1分副本。

2、技术标文件：1份正本，2份副本。

3、技术标、商务标必须分别封装,密封提交。

	17
	投标时间及地点
	投标截止时间：同开标时间

标书递交地点：同开标地点

投标文件接收时间：北京时间2020年6月23日上午9：30 至北京时间2020年6月23日上午10：00 

	18
	开标时间及地点
	开标时间：2020年6月23日上午10：00
开标地点：滨湖集团 9楼会议室（合肥徽州大道1388号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	19
	评标办法
	有效最低价法，详见招标文件第一部分第四章评标办法。

	20
	投标人陈述
	/

	21
	履约保证金
	中标合同价的10%，收受人：合肥包河房地产开发有限责任公司，支付方式：银行转账，本项目工程验收合格后无息退还。

	22
	投标人信用记录
	1.投标文件中须提供投标人信用承诺（格式见第八章“投标人信用承诺”）【“投标人信用承诺”须盖投标人公章（或投标人电子签章）；联合体投标的，“投标人信用承诺”须由所有联合体成员盖单位公章（或单位电子签章）（分别盖章提供或各方共同在同一份承诺函上盖章均可）】。（未提供或提供不符合的，投标无效）
2.若联合体投标的，联合体任何一方存在投标人资格规定的不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	23
	业绩要求
	1.本招标文件中要求的业绩须为：已完成的业绩。

2.投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同（扫描件）；

3.如投标人提供的上述2要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。

	24
	资格审查方式
	资格后审。

	25
	本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料
	(无   □电子版图纸   □光盘

	26
	其他
	


第三章 招标范围及要求

一、项目概况
2019年6月合肥市人民政府办公室关于印发《合肥市住宅小区安全防范设施建设和管理实施办法的通知（合政办〔2019〕21号）》要求，住宅小区出入口加装具有门禁（道闸）系统的防护门（车闸），做到人车分离管控，通过安装人行通道人脸识别摄像机、身份证读取器、车辆道闸摄像机等，实现人脸、身份证、车牌等自动认证，便捷群众及车辆出行，以及合肥市住宅小区安全防范设施建设和管理工作领导小组办公室发布关于《建设智慧平安小区建设要求》。

根据《合肥市人民政府办公室关于印发合肥市住宅小区安全防范设施建设和管理实施办法的通知》开展智慧平安社区建设。智慧平安小区建设完成后提高的业主入住体验，提升物业管理效率，小区安防提升，降低小区内案发率，提升居民的安全感、幸福感和满意度；应能减轻政府基层人员工作压力，及时掌握社区的 基本情况，通过对社区特殊群体的服务和重点人群监管，从基层解决社区治理方面各类主要矛盾；为民警增效减负，提高一标三实信息采集效率；二是提升警务效能，推动社区警务转型升级，三是案件压降，通过技术手段降低辖区内警情案发。

建设内容：

1）前端设备建设

对贡园小区现有车辆道闸系统、人行通道系统进行改造，满足对车辆、人脸数据的采集。本次对贡园小区北区南门、南区北门的车辆通道，增加2套车辆抓拍相机，实现进出车辆图片的抓拍和上传；对贡园小区北区南门、南区北门人行道闸系统改造，在原人行入口通道上各增加1套智能门禁终端设备、人行出入口通道上各增加1套人脸抓拍相机。对前进小区车辆和人行出入口增加车辆道闸系统、人员出入管理系统、人脸抓拍系统，满足对车辆、人脸数据的采集。本次对前进小区东门的新建车辆道闸系统1套，人员出入管理系统1套、人脸抓拍系统1套。

2）实有人口信息采集设备

建设人口信息采集设备一套，满足小区业主信息采集需求，同时由平台将采集信息上传至市局数据整合平台。采集的人脸数据通过物业平台下发至智能门禁终端设备，实现刷脸开门，业主体验到无感进入小区。

3）链路建设

前端设备根据现场情况，建设前端设备到小区监控中心的传输链路，实现前端设备数据到物业管理平台的数据传输。小区监控中心至市局数据整合平台租用运营商链路，实现数据的对接。

4）后台建设

小区监控中心建设物业一套，满足前端车辆、人脸的数据接入、存储、设备管理、视频查看回放及与市局数据整合平台的对接的需求。人脸抓拍相机视频存储满足30天，车辆图片和人脸抓拍图片存储180天，同时设立比对服务，将小区采集的人脸数据作为基础库，进入小区的人脸数据进行比对，设立白名单库等。

5）数据的对接

小区物业管理平台将前端车辆图片、人脸图片进行汇聚，实现智慧平安社区各前端设备系统推送的数据资源的统一接入、集成汇聚、数据转发，并根据智能集成数据基本字典表统一输出协议及数据格式，规范数据信息。同时小区内部前端设备系统产生的数据，通过运营商链路接入市局数据整合平台，由数据整合平台统一通过视频专网汇聚至公安侧，在公安侧进行数据对接、清洗和分析。

二、货物需求一览表
本次招标范围包括下表所列所有货物的供货、包装运输及保险、装卸、安装、调试、考核验收、培训及交付后约定期限内免费维修保养服务等全部内容。

贡园小区

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	一、人脸抓拍系统
	
	
	

	1
	人脸抓拍摄像机
（含镜头、电源）
	1、不低于400W像素，最大分辨率不低于2688*1520；
2、传感器尺寸≥1/1.8英寸，内置不少于1颗GPU芯片；
3、最低照度：彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux；
★4、支持通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦；焦距位置发生变化后，当设备待机时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置；支持设置焦距预置位以记录不同焦距位置，调用焦距预置位可自动调整焦距到对应位置；  
5、在IE浏览器下，可通过画笔在监控画面中进行标记；
★6、支持白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问样机，白名单中最多可添加150个IP地址；
11、支持将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端查看和检索存储的图片；
★7、支持人脸表情识别功能，表情包括愤怒、普通、高兴、悲伤、惊讶、困惑等多种属性；支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性；支持检出多种肤色人脸，包括白人、 黄种人、黑人；  
8、支持人脸抓拍、人脸属性识别、比对结果可在浏览器web界面实时展示；支持人脸扣图类型可选：人脸、单寸 照、全身照、半身照；
★9、支持检出、识别两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持单场景同时检出不少于33张人脸图片，并支持面部跟踪；人脸抓拍率不低于99%；
10、支持人数统计，可生成客流信息日报表、月报表、年报表， 并以柱状图、折线图、列表等形式展现，也可将查询结果导出为excl文件；
11、在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览。
★12、摄像机能够在-45~70摄氏度下稳定工作；正常工作情况下，可提供DC12V供电输出；
标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。
	台
	4 

	2
	杆件
	高2.5米变径杆件，上部管径
76mm，下部管径114mm，壁厚
3mm;横臂1m管径60mm、壁厚
2.5mm :热镀锌喷塑，含地笼
	根
	4 

	二、车辆抓拍系统
	
	
	

	1
	车牌识别相机（含立柱）
	1、图像分辨率为1920×1080（不包括OSD黑边）。
2、视频压缩码率32kbps~32Mbps可调。
3、1路100M网络接口，2路RS485接口，1路RS485/232接口，1路TF卡接口，1路报警输入，3路报警输出，2路IO输入，1路AC110V-220V。
4、内置LED灯，对图片及视频补光，同时支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。
5、通过Web调节LED，亮度等级0~100可调，等级越高亮度越大，支持灯组分组可调。
6、LED灯可以根据Web配置的时间点和配置的预设正常亮灭。
7、支持强光抑制功能。
8、支持IO触发抓拍，支持视频触发抓拍（包括无牌车），支持行驶方向判定。
9、支持白名单车牌数据库，抓拍的同时输出报警信号，可联动道闸；设置黑名单，抓拍时报警。同时分别支持10000条黑白名单。
10、支持线圈、视频抓拍两种机制，只要其中一种抓拍机制就会触发相机抓拍。
11、支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度。
12、支持污损车牌、遮挡车牌识别。
13、含白光补光灯。
	套
	4 

	三、人员出入管理系统
	
	
	

	1
	人脸门禁设备
	1、采用不低于7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600，支持多点触控
2、采用不低于200万CMOS高清宽动态双摄像头，支持宽动态，最大分辨率不低于1920×1080
3、支持设置红外和可见光补光灯亮度以满足在低照度环境的人脸识别功能
★4、支持人脸识读和IC卡识读，人脸识别有效距离在0.5m-2.5m范围内
5、支持韦根接口、RS-485接口、开关量接口和USB接口；支持RS-485或TPC/IP接口通信
★6、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或熄屏待机状态，当物体靠近时唤醒待机设备，且唤醒距离可设置
7、支持在刷脸或刷卡时抓拍图片并上传平台
★8、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸不能进行识别
★9、电控锁响应时间≤1s,系统操作反馈时间＜1s,报警上报时间＜1s
10、人脸识别通过率≥99.5%，误识别率≤0.1%
11、支持不少于10万个用户、10万张人脸、10万张卡、10万个密码、50个管理员、30万条记录
12、支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
13、持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景
14、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户
15、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警
16、具有不少于网络接口1个1000M以太网口1个100M以太网口；报警输入不少于2路（开关量）；报警输出不少于2路（继电器）；开门按钮1路；门状态检测1路；门锁控制1路
17、工作温度-30℃~+70℃，防护等级IP65
标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。 
	套
	2 

	2
	支架
	定制
	套
	2 

	四、实有人口信息采集配套
	
	
	

	1
	人脸采集仪
	采用高性能200万像素CMOS图像传感器，支持720P/1080P等多种分辨率高清视频通话。
支持UVC协议并免驱动适配Windows、Linux、MacOS、Android等各类操作系统。
支持USB2.0接口无须安装驱动满足即插即用。
	台
	1 

	2
	身份证读卡器
	二代身份证识别通讯接口：USB2.0
读卡时间：<1S
使用电脑系统：WIN98/2000/XP/WIN7WIN8/WIN10等
	台
	1 

	3
	管理电脑
	I5-8400 8G 1T 19.5英寸
	台
	1 

	五、监控中心设备
	
	
	

	1
	智慧社区平台
	1、平台须采用嵌入式linux操作系统，安全稳定，防病毒能力强。
2、实时监控支持支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持窗口预览无分割、或1+3模式、或1+5模式等3种画面再分割模式选择。
3、支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序。
4、支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向。
5、支持报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、广播。
6、支持回放上墙，支持云台守望功能。
7、支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像。
8、支持千兆客户端下录像下载速度可达80M/s。
9、支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示。
★10、支持系统内嵌智能分析功能，支持视频流实时结构化，摘要分析及查询功能。
11、支持根据用户自定义配置业务数据的展示，并能调整模块位置。
★12、支持以RTSP、HLS协议、FLV协议、国标协议获取实时码流。
13、支持门禁报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件和广播功能。
14、流媒体模式下，单千兆网口码流转发不低于800Mbps、存储800Mbps。
15、支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示。
16、支持梯控信息的录入管理，支持対指定人员、卡片进行管理授权，可批量授权。
17、支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向，支持守望功能。
18、支持地图界面框选/圈选并打开视频，支持电子地图上视频预览、回放、报警闪烁。
19、支持动环实时信息展示及报警通知，支持门禁设备信息展示及报警通知。
20、支持访客数统计，能展示当月每天的访客数。
★21、平台需具备视频广场、云摘要、电子地图、视频上墙、人员管理、（报警主机、门禁、动环、热成像）接入管理、车辆管理、统一运维功能。
标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章
	套
	1 

	2
	数据对接
	1、与市局社会数据整合平台对接，满足《合肥市公安局智慧平安社区数据接入资源标准》要求；
★2、提供与市局社会数据整合平台成功对接证明资料或智慧社区平台厂家承诺的无缝接入证明；
	项
	1 

	3
	NVR
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器
支持WEB、本地GUI界面操作
可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议
支持最大16路网络视频接入，网络性能接入128Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps
支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入
支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出
支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD
支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
	台
	1 

	4
	硬盘
	6000G；7200RPM；256M；SATA
	块
	2 

	5
	路由器
	支持USB接口;WAN口(千兆网线接入口），
Wan 口数量（2）;LAN口(千兆设备连接口);LAN接口数量（3）;特性：企业管理/企业VPN;支持上网行为管理；支持企业VPN；
	台
	1 

	6
	人脸识别服务器
	1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；
2、控制单元配置多核处理器，内存标配不低于8GB，支持最大扩展32GB内存，支持不少于1个智能分析模块；
3、可接入ONVIF、SONY、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方 摄像机，支持接入0NVIF协议、RTSP协议、 GB28181协议的设备；
4、添加前端设备时，可通过客户端软件查询剩余可接入带宽；
5、具备不少于4个千兆以太网口、1个RS232接口、1个RS485接口、2个VGA接口、3个HDMI接口、4个USB接口、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口，8个报警输出接口，1个音频输入接口，2个音频输出接口，1个电源输入接口；
6、可接入不少于8块SATA3.0，支持接入容量为16TB的硬盘，可通过eSATA接口接人外置硬盘，可内置以及外接SSD硬盘，支持14TB AI硬盘，支持最大挂载不少于8个IPSAN网盘;
7、 ★可通过客户端软件创建视图组对前端视频画面进行管理，支持创建不少于2级视图组，每级视图组最大可创建100个子视图组，每级视图组最大可创建100个视图；
8、支持6路人脸识别（1080p视频流）或20张/秒图片流比对报警或支持不少于4路视频流结构化，可根据需求切换；
9、★普通糢式：当相似度达到预设阈值时，可联动发送信息至预设手机APP,并在客户端 软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录，可通过手机APP查看抓拍图片 及回放关联录像文件，陌生人糢式：当相似度未达到预设阈值时， 可联动发送信息至预设手机APP，并在客户 端软件给出报警提示、蜂鸣，抓图、录像及日志记录，可通过手机APP查看抓拍图 片及回放关联录像文件；
10、★支持以图搜图，可对最多10张目标人脸进 行相似图片搜索，并设置相似度阈值，当 搜索出符合目标相似度阈值的图片后，可查看关联图片并回放关联录像文件，相似 度阈值可设置为0-100，搜索结果可以图表和列表两种方式展示
11、★最大支持8路人体检测，可识别监视画面中人员的上衣特征（长袖、短袖）、上衣颜色（白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色（白色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色）、人员是否戴帽子、人员是否带包、是否带伞，并在监视画面显示识别结果，支持通过客户端软件倒序显示24小时内统计的人员特征识别结果。支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、门禁、音频以及日志记录。支持不人体关联告警。支持接入具有人体抓拍功能的摄像机，对人体图片进行结构化识别，可检测人体属性，包括性别、年龄、上装、下衣、包、雨伞、帽子等
标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。
	台
	1 

	7
	服务器机柜
	标准服务器机柜
	台
	1 

	8
	交换机
	1.设备性能:交换容量≥56Gbps，转发性能≥27Mpps；
2.支持10/100/1000M以太网电接口≥16个，千兆光接口≥2个；
3.MAC地址地址容量≥8K，支持MAC地址学习数目限制；
4.集成专业级防雷电路，可提供端口防雷≥9KV的专业防护；
5.采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
6.该设备可在低温不少于-20℃、高温不少于+60℃中工作；
	台
	1 

	六、配套辅材与施工
	
	
	

	1
	室外机箱
	钢制；尺寸：500*400*250；钢材厚度 1.2；喷塑
	台
	2 

	2
	交换机
	1.设备性能:交换容量≥20Gbps，转发性能≥15Mpps；
2.支持10/100/1000M以太网电接口≥8个,千兆光口≥2；
3.支持4级拨码开关：M0标准交换：所有端口处于同一VLAN，可以互通、M1VLAN模式：除上行端口外，其余端口不可互通、M2流控模式：关闭所有端口入方向的硬件流量控制功能、M3汇聚上联模式：开启两个上行端口的聚合功能；
4.集成专业级防雷电路，可提供端口防雷≥9KV的专业防护 ；
5.采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
6.该设备可在低温不少于-20℃、高温不少于+60℃中工作；
	台
	2 

	3
	辅材
	水晶头、螺丝、防水胶布、PVC、PE管等辅材
	项
	1 

	4
	线路开挖
	水泥路面、绿化内管道施工
	项
	1 

	5
	电源线
	RVV2*1.0
	项
	1 

	6
	网线
	室外超五类网线
	项
	1 

	7
	室外光纤
	室外4芯单模
	项
	1 

	8
	光纤收发器
	单模、千兆光纤收发器
	对
	2 

	七、其他
	
	
	

	1
	系统集成费
	安装、调试等
	项
	1 

	2
	维护费用
	运维服务2年
	项
	1 

	3
	传输链路
	满足数据传输要求
	年
	2 


前进小区
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	一、人脸抓拍系统
	
	

	1
	人脸抓拍摄像机
（含镜头、电源）
	1、不低于400W像素，最大分辨率不低于2688*1520；
2、传感器尺寸≥1/1.8英寸，内置不少于1颗GPU芯片；
3、最低照度：彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux；
★4、支持通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦；焦距位置发生变化后，当设备待机时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置；支持设置焦距预置位以记录不同焦距位置，调用焦距预置位可自动调整焦距到对应位置；  
5、在IE浏览器下，可通过画笔在监控画面中进行标记；
★6、支持白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问样机，白名单中最多可添加150个IP地址；
11、支持将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端查看和检索存储的图片；
★7、支持人脸表情识别功能，表情包括愤怒、普通、高兴、悲伤、惊讶、困惑等多种属性；支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性；支持检出多种肤色人脸，包括白人、 黄种人、黑人；  
8、支持人脸抓拍、人脸属性识别、比对结果可在浏览器web界面实时展示；支持人脸扣图类型可选：人脸、单寸 照、全身照、半身照；
★9、支持检出、识别两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持单场景同时检出不少于33张人脸图片，并支持面部跟踪；人脸抓拍率不低于99%；
10、支持人数统计，可生成客流信息日报表、月报表、年报表， 并以柱状图、折线图、列表等形式展现，也可将查询结果导出为excl文件；
11、在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览。
★12、摄像机能够在-45~70摄氏度下稳定工作；正常工作情况下，可提供DC12V供电输出；
标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。
	台
	2 

	2
	杆件
	高2.5米变径杆件，上部管径
76mm，下部管径114mm，壁厚
3mm;横臂1m管径60mm、壁厚
2.5mm :热镀锌喷塑，含地笼
	根
	2 

	二、车辆抓拍系统
	
	

	1
	车牌识别套件
	1、具有不少于1路100M网络接口，2路RS485接口，1路RS485/232接口，1路TF卡接口，1路报警输入，3路报警输出，2路IO输入，1路AC110V-220V，硬件回放按钮，1路调试串口 
2、内置LED灯，对图片及视频补光，同时支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节；LED灯可以根据Web配置的时间点和配置的预设正常亮灭
3、视频分辨率为主码流：1920×1080,1280×720；辅码流：1280×720,704×576,352×288；图像分辨率为1920×1080（不包括OSD黑边），1600×1200，1280×720
4、LED显示区域、形状web可配置。显示内容支持滚动、截至两种状态，滚动速度界面可设置（当显示字数超过屏幕限制时自动滚动）
5、支持过车时、常态下两种显示状态配置：支持车牌信息、时间、收费信息、余位信息、自定义信息等显示 
6、内置喇叭，输出音量可调节0~100级可调，语速0~100级可调，发音人员男女音可配 
7、视频压缩标准支持H.265，H.264，MJPEG
	套
	2 

	2
	挡车器+百叶栏杆
	1.采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小；
2.接线简单，无需布线及配线；
3.无线摇控功能（采用315MHZ/433MHZ遥控器）；
4.采用学习码遥控技术，保密性高;
5.具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统；
6.数码管显示，内容丰富;
7.编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便；
8.百叶栏杆长度4m。
	套
	1 

	3
	六通道车辆检测器
	指示灯 1个电源指示灯、6个线圈状态过车指示灯和6个线圈故障指示灯 
拨码开关 8位拨位开关3个、4位拨位开关3个 
RS-485接口 1个 
供电方式 DC12V±10% 
功耗 <3W 
工作温度 -40℃～+65℃ 
工作湿度 10%～90%（无凝结） 
	台
	1 

	4
	数字车辆检测器
	工作频率：20KHz至170KHz
反应时间 ：100毫秒
存在时间 ：无限存在
灵敏度： 三级可调
线圈电感量： 50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)
线圈连接线： 最长20米，每米至少双绞20次
存储温度： -40°C至+65°C
	台
	1 

	5
	车检线圈
	0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被
	捆
	2 

	三、人员出入管理系统
	
	

	1
	人脸门禁设备
	1、采用不低于7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600，支持多点触控
2、采用不低于200万CMOS高清宽动态双摄像头，支持宽动态，最大分辨率不低于1920×1080
★3、支持设置红外和可见光补光灯亮度以满足在低照度环境的人脸识别功能
★4、支持人脸识读和IC卡识读，人脸识别有效距离在0.5m-2.5m范围内
5、支持韦根接口、RS-485接口、开关量接口和USB接口；支持RS-485或TPC/IP接口通信
★6、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或熄屏待机状态，当物体靠近时唤醒待机设备，且唤醒距离可设置
7、支持在刷脸或刷卡时抓拍图片并上传平台
★8、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸不能进行识别
★9、电控锁响应时间≤1s,系统操作反馈时间＜1s,报警上报时间＜1s
10、人脸识别通过率≥99.5%，误识别率≤0.1%
11、支持不少于10万个用户、10万张人脸、10万张卡、10万个密码、50个管理员、30万条记录
12、支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
13、持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景
14、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户
15、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警
16、具有不少于网络接口1个1000M以太网口1个100M以太网口；报警输入不少于2路（开关量）；报警输出不少于2路（继电器）；开门按钮1路；门状态检测1路；门锁控制1路
17、工作温度-30℃~+70℃，防护等级IP65
标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。 
	套
	1 

	2
	平开门
	1、采用直流有刷电机，运行快速、平稳、可靠；
2、支持延时关门功能；
3、支持智能遇阻、推门反转保护；
4、支持最大功率、防夹灵敏度设置；
5、支持关门力度、开门保持时间调节；
6、支持时间设置、支持高峰时间段设置；
7、支持开、关门速度，减速角度、加速度调节；
8、支持扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等；
9、使用环境：室内、室外；
	套
	1 

	3
	出门按钮
	塑料外壳 86*86*25mm 
工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 
	套
	1 

	4
	支架
	定制
	套
	2 

	四、实有人口信息采集配套
	
	

	1
	人脸采集仪
	采用高性能200万像素CMOS图像传感器，支持720P/1080P等多种分辨率高清视频通话。
支持UVC协议并免驱动适配Windows、Linux、MacOS、Android等各类操作系统。
支持USB2.0接口无须安装驱动满足即插即用。
	台
	1 

	2
	身份证读卡器
	二代身份证识别通讯接口：USB2.0
读卡时间：<1S
使用电脑系统：WIN98/2000/XP/WIN7WIN8/WIN10等
	台
	1 

	3
	管理电脑
	I5-8400 8G 1T 19.5英寸
	台
	1 

	五、监控中心
	
	

	1
	智慧社区平台
	1、平台须采用嵌入式linux操作系统，安全稳定，防病毒能力强。
★2、实时监控支持支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持窗口预览无分割、或1+3模式、或1+5模式等3种画面再分割模式选择。
3、支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序。
4、支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向。
5、支持报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、广播。
6、支持回放上墙，支持云台守望功能。
7、支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像。
8、支持千兆客户端下录像下载速度可达80M/s。
9、支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示。
★10、支持系统内嵌智能分析功能，支持视频流实时结构化，摘要分析及查询功能。
11、支持根据用户自定义配置业务数据的展示，并能调整模块位置。
★12、支持以RTSP、HLS协议、FLV协议、国标协议获取实时码流。
13、支持门禁报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件和广播功能。
14、流媒体模式下，单千兆网口码流转发不低于800Mbps、存储800Mbps。
15、支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示。
16、支持梯控信息的录入管理，支持対指定人员、卡片进行管理授权，可批量授权。
17、支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向，支持守望功能。
18、支持地图界面框选/圈选并打开视频，支持电子地图上视频预览、回放、报警闪烁。
19、支持动环实时信息展示及报警通知，支持门禁设备信息展示及报警通知。
20、支持访客数统计，能展示当月每天的访客数。
★21、平台需具备视频广场、云摘要、电子地图、视频上墙、人员管理、（报警主机、门禁、动环、热成像）接入管理、车辆管理、统一运维功能。
标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章
	套
	1 

	2
	数据对接
	1、与市局社会数据整合平台对接，满足《合肥市公安局智慧平安社区数据接入资源标准》要求；
★2、提供与市局社会数据整合平台成功对接证明资料或智慧社区平台厂家承诺的无缝接入证明；
	项
	1 

	3
	NVR
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器
支持WEB、本地GUI界面操作
可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议
支持最大16路网络视频接入，网络性能接入80Mbps,储存64Mbps,转发40Mbps
支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入
支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放
支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出
支持1个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD
	台
	1 

	4
	硬盘
	6000G；7200RPM；256M；SATA
	块
	1 

	5
	路由器
	支持USB接口;WAN口(千兆网线接入口），
Wan 口数量（2）;LAN口(千兆设备连接口);LAN接口数量（3）;特性：企业管理/企业VPN;支持上网行为管理；支持企业VPN；
	台
	1 

	6
	人脸识别服务器
	1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；
2、控制单元配置多核处理器，内存标配不低于8GB，支持最大扩展32GB内存，支持不少于1个智能分析模块；
3、可接入ONVIF、SONY、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方 摄像机，支持接入0NVIF协议、RTSP协议、 GB28181协议的设备；
4、添加前端设备时，可通过客户端软件查询剩余可接入带宽；
5、具备不少于4个千兆以太网口、1个RS232接口、1个RS485接口、2个VGA接口、3个HDMI接口、4个USB接口、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口，8个报警输出接口，1个音频输入接口，2个音频输出接口，1个电源输入接口；
6、可接入不少于8块SATA3.0，支持接入容量为16TB的硬盘，可通过eSATA接口接人外置硬盘，可内置以及外接SSD硬盘，支持14TB AI硬盘，支持最大挂载不少于8个IPSAN网盘;
7、★可通过客户端软件创建视图组对前端视频画面进行管理，支持创建不少于2级视图组，每级视图组最大可创建100个子视图组，每级视图组最大可创建100个视图；
8、支持6路人脸识别（1080p视频流）或20张/秒图片流比对报警或支持不少于4路视频流结构化，可根据需求切换；
9、★普通糢式：当相似度达到预设阈值时，可联动发送信息至预设手机APP,并在客户端 软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录，可通过手机APP查看抓拍图片 及回放关联录像文件，陌生人糢式：当相似度未达到预设阈值时， 可联动发送信息至预设手机APP，并在客户 端软件给出报警提示、蜂鸣，抓图、录像及日志记录，可通过手机APP查看抓拍图 片及回放关联录像文件；
10、★支持以图搜图，可对最多10张目标人脸进 行相似图片搜索，并设置相似度阈值，当 搜索出符合目标相似度阈值的图片后，可查看关联图片并回放关联录像文件，相似 度阈值可设置为0-100，搜索结果可以图表和列表两种方式展示
11、★最大支持8路人体检测，可识别监视画面中人员的上衣特征（长袖、短袖）、上衣颜色（白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色（白色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色）、人员是否戴帽子、人员是否带包、是否带伞，并在监视画面显示识别结果，支持通过客户端软件倒序显示24小时内统计的人员特征识别结果。支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、门禁、音频以及日志记录。支持不人体关联告警。支持接入具有人体抓拍功能的摄像机，对人体图片进行结构化识别，可检测人体属性，包括性别、年龄、上装、下衣、包、雨伞、帽子等
标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。
	台
	1 

	7
	硬盘
	4000G；7200RPM；256M；SATA
	块
	1 

	8
	服务器机柜
	标准服务器机柜
	台
	1 

	9
	交换机
	1.设备性能:交换容量≥56Gbps，转发性能≥27Mpps；
2.支持10/100/1000M以太网电接口≥16个，千兆光接口≥2个；
3.MAC地址地址容量≥8K，支持MAC地址学习数目限制；
4.集成专业级防雷电路，可提供端口防雷≥9KV的专业防护；
5.采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
6.该设备可在低温不少于-20℃、高温不少于+60℃中工作；
	台
	1 

	六、配套辅材与施工
	
	

	1
	辅材
	水晶头、螺丝、防水胶布、PVC管等辅材
	项
	1 

	2
	线路开挖
	水泥路面、绿化内管道施工
	项
	1 

	3
	电源线
	RVV2*1.0
	项
	1 

	4
	网线
	室外超五类网线
	项
	1 

	七、其他
	
	

	1
	系统集成费
	安装、调试等
	项
	1 

	2
	维护费用
	运维服务2年
	项
	1 

	3
	传输链路
	满足数据传输要求
	年
	2 


三、技术性能指标

（一）说明

1. 本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。
2. 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求的响应情况进行说明，且该说明须经评标委员会审核认可；

3. 如供货要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，为有助于投标人选择投标产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效。

4. 投标人应自行踏勘本项目实施现场，核对货物安装现场的土建尺寸等可能影响后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求。
5. 招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合。
四、检验考核要求
对接数据资源
1）与市局数据整合平台数据的对接

按照《合肥市公安局智慧平安社区数据接入资源标准》，物业管理平台将小区前端人脸抓拍数据、车辆数据进行统一接入、集成汇聚和数据转发，并根据智能集成数据基本字典表，统一输出协议及数据格式。

对接数据资源表如下： 

（1）小区基础信息表 

小区基础信息表主要是描述小区的基础信息如小区名称、省市区行政区划编码、详细地址、 经度、纬度、地图坐标集等信感。

（2）楼栋基础信息表

楼栋基础信息表主要是描述小区楼栋的基础信息，如关联的小区编码、楼栋编码、楼栋号、 单元号、单元数、楼层数、经度、纬度等信息。

（3）房屋基础信息表 

房屋基础信息表主要是描述房屋的基础信息，如关联的小区编码、楼栋编码、房屋编码、 单元号，门牌号、房屋用途代码等信息。

（4）人口基础信息表 

人口基础信息表主要是描述小区实有人口的基础信息，如关联的小区编码、人口编码、姓名、证件类型、证件号码、手机号码、人口类型、文化程度、人员照片、 地址等他息。 

（5）居住基础信息表 

居住基础信息表上主要是描述小区人员居住的具体信息，如人口编码、小区编码、楼栋编 码、房屋编码、与户主关系等信息。

（6）车辆基础信息表 

车辆基础信息表主要是街述小区登记的车辆相关的基础信息,如年辆编码、车牌号码、小区 编码、人口编码、车主姓名、车主身份证号码、车主手机号码等信息。

（7）抓拍机信息表 

抓拍机信息表主要是描述抓拍机相关的基础信息，如抓拍机编码、相机名称、IP 地址、端 口号、小区编码、经度、纬度等信息。

（8）人行记录信息表

人行记录信息表主要是描述人行记录相关的基础信息，如门禁系统(设备)编码、小区编码、 人员编码、开门人员姓名、开门人员证件号码、 大图地址、小图地址、通行时间等信息。

（9）抓拍记录表                                                      

抓拍记录表主要是描述抓拍记录相关的基础信息，如抓拍机编码、小区编码、IP 地址、大 图地址、小图地址、抓拍时间等信息。

（10）车辆道闸信息表 

车辆道闸信息表主要是车辆道闸相关的基础信息，如道闸系统(设备)编码、道闸系统(设备) 名称，小区编码、楼栋编码、通行方向、经度、纬度、道闸图片、设备状态等信息。

（11）门禁系统信息表

门禁系统(设备)信息表主要是门禁系统(设备)相关的基础信息，如门禁系统(设备)编码、 门禁系统(设备)名称、小区编码、楼栋编码、开门方向、经度、纬度等信息。

（12）车行记录信息表 

车行记录信息表主要是描述车行记录相关的基础信息，如道闸门禁系统(设备) 编码、小区 编码、车牌号码、号牌类型、号牌颜色、通行方向、大图地址、小图地址、通行时间等信息。

（13）人脸采集率

采集入住业主人脸信息，达到入住人口的60%。

五、技术服务和质保期服务要求
在有效期及免费服务期内，投标人应向招标人提供免费技术支持，包括应用系统升级和功能完善等（含现场技术支持）。
第四章 评标办法
第一章    总  则

第一条 为了做好“贡园、前进小区智慧社区项目”项目（项目编号2020BHZB031）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。
第三条 招标人将组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标人内部监督小组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。

第二章  评标程序及评审细则
第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

（三）通过投标初审；

（四）报价不低于投标成本；

（五）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。
第八条 评审程序

1.本次评标采用有效最低价评审法，评委会对投标文件进行初审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会初审后按无效标书处理。初审指标表如下（投标人初审指标有一项不合格即作废标处理）。

一、初审指标
	初审表（废标指标一览表）

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过
	投标文件格式及提交资料要求

	1
	营业执照或事业单位法人证书
	合法有效
	
	提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。

	2
	投标函
	符合招标文件要求
	
	

	3
	投标授权书
	符合招标文件要求
	
	详见第八章投标文件格式“投标授权书”

	5
	投标保证金
	符合招标文件要求
	
	第二章投标人须知13条

	6
	开标一览表
	符合招标文件要求
	
	

	7
	投标人信用承诺
	符合招标文件要求
	
	详见第八章投标文件格式“投标人信用承诺”，联合体投标的，联合体各方均须承诺。

	8
	投标人资质
	符合招标公告要求
	
	提供资质证书扫描件

	9
	业绩
	符合招标公告要求
	
	详见投标人须知前附表

	10
	拟任项目负责人
	符合招标文件要求
	
	提供拟任项目负责人相关证书和社保材料扫描件，详见招标需求。

	11
	联合体协议
	符合招标文件要求
	
	联合体投标的须提供；未组成联合体投标的，无需提供

	12
	关键技术要求响应
	符合招标文件要求
	
	

	13
	标书响应情况
	付款响应、服务期限响应
	
	

	14
	标书规范性
	无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的
	
	

	15
	其他要求
	上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的
	
	

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。


2、评标委员会对通过初审的投标文件进行商务报价审核，经审核后按照投标报价由低到高依次排序，排名第一的为中标候选人。
第九条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

第十条 评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十一条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。
第十二条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第五章 开标与评标

一、开标

1、招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

2、开标前，招标人将会同监督人员或公证人员进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

3、评委会先对各投标人的技术标进行评审，评审结束后再进行商务标开标。
4、商务标开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

5、在评审结束前，未得到招标人允许，投标人授权代表不得离开开标现场。
二、投标文件的澄清、说明或补正

1、为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

三、评标
1、 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。

2、初审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

3、如果投标文件未通过初审，投标无效。

4、评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

四、有下列情况之一者，投标文件无效

1、有编制技术错误的；

2、设计收费高于国家现行收费标准的；

3 、未按照招标文件要求封装的；

4 、不能满足招标人设计周期要求的；
5、未按照要求提交投标保证金的；

6 、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

7 、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

8 、其他未能实质性响应招标文件的。

五、废标处理

在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

1、符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

第六章 定标与签订合同

一、定标

1、评委会按招标文件规定的评标办法排出中标候选人。

2、如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行资格审查。资格审查视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

3、原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4、 最低报价并不是被授予合同的保证。

二、中标通知书

1、招标人将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2、招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

三、签订合同

1、中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的地点及服务细则等作适当调整的权利。

四、未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
五、解释权

本招标文件的解释权属于合肥滨湖投资控股集团有限公司。

第七章 合同文本及主要条款

招标人（甲方）：                                
供货人（乙方）：                                 

签订地点：合肥
项目名称：                        

项目编号：                       
本项目采用公开招标方式，经本项目评标委员会认真评审，决定将合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定及合肥滨湖投资控股集团有限公司的招标文件、中标（成交）通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	单价
	金额
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	金额合计
	
	
	


第二条 合同总价款

1、合同总价：（人民币）大写                      （¥           ）。

2、总价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、

各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

第三条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；

④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。进口产品的质量标准为                。乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的原装正品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第四条 包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑合肥地区的气候特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第五条 产品的交货方法、到货地点和完工期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：              (甲方指定的任何地点，安装并调试) 。

3.完工（供货、安装、调试并验收）期限             。

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：详见投标人须知前附表

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在    天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得招标人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。检测、验收费用均由乙方承担。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在        工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从      开始。乙方应在接到报修通知后     天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。如果乙方在收到报修通知后   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的        %的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7天计算，不足 7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款       %的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约保证金

1.本项目履约保证金为              (人民币),收受人为          ，期限至            。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 其他                                                  。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条 下列关于安徽诚信项目管理有限公司          （项目编号：      ）的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式      份，甲乙双方各执      份，交合肥市公共资源交易监督管理局审核备案后，诚信公司留存 1份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计    页 A4纸张，缺页之合同为无效合同。
招标人（甲方）： （公章）                供货人（乙方）： （公章）

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

年   月   日                             年   月   日

备注：本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表和招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表和招标需求的约定为准。
第八章 投标文件格式
●技术标

                       （项目名称）
投

标

文

件

【技术标】

                 投标人：                    

    年     月     日

一．投标函
致：合肥滨湖投资控股集团有限公司
根据贵方“             ”的第        号招标邀请书或招标公告，正式授权     　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。
据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试、质保等工作）的最终投标报价详见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。
4、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8、我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

10、我方同意招标文件规定的付款方式。

11、与本投标有关的通讯地址：                                  

电    话：                            传    真：                     

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：            
投标人签章：                     日    期：                      
二．投标授权书

本授权书声明：           （投标单位）授权本公司（工厂）       （投标人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥滨湖投资控股集团有限公司             招标活动（项目编号：     ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人代表（签字）：             性别：        身份证号：                  
投标人（公章）：                
日期：        年      月       日

投标人综合简介
（投标人可自行制作格式）
四．投标响应表

	按招标文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	名称/内容
	招标要求
	投标具体内容/承诺

（如所投产品品牌、型号、技术规格及配置、材质等）
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	名称/内容
	招标要求
	投标承诺
	偏离说明

	1
	完工期限
	
	
	

	2
	免费质保期
	
	
	

	3
	付款响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


投标人电子签章：

备注：

1.投标人根据招标需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，如不进行描述，仅在“按投标人所投内容填写”部分填写“响应”或未填写或仅复制招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2.投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明。

3.“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。
五、货物说明一览表

	货物名称
	
	品牌及生产厂家
	
	规格及型号
	
	数量
	

	所投产品详细性能说明


投标人电子签章：

六．投标业绩
（格式仅供参考）
我公司承诺：本投标文件中提供的业绩均真实有效；业绩合同中所有货物均已供货完毕且已全部通过相关部门验收合格。若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(如合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵方核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。
投标人签章：                     
日      期：                      
	序号
	项目名称
	供货范围
（设备的具体名称、规格型号）
	合同总金额
	业主单位
及联系电话
	备注

	初审业绩（资格门槛业绩）

	1
	
	
	
	
	

	评审业绩（打分业绩）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


七.产品质量承诺
(投标人可自行制作格式)

八.资格证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标范围及要求、评标办法规定的相关证明文件

九、投标人信用承诺

一、我公司申明：
1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；
2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；
3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5.我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；
6.我公司未存在被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。
二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。   
我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人（公章）：                

日  期：      年    月     日

●商务标
                          （项目名称）
投

标

文

件

【商务标】

                 投标人：               

    年    月    日

一．开标一览表

	项 目 名 称
	 

	投标人全称
	

	投标范围
	第  标段(不分标段项目填写“全部”)

	最终投标报价

（人民币）
	大写：           



	备注
	


投标人（公章）：                
日  期：      年    月     日

备注：
1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

二、投标货物及报价表
	序号
	货物名称
	品牌、型号规格
	原产地及生产厂商
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


投标人签章：
备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。
2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

3、如本项目为编制工程量清单及控制价项目，此表替换为“工程量清单报价表”，按招标文件附件提供的工程量清单及控制价格式报价。


